{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["食堂厨房机具维修"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"食堂厨房机具维修","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,20,1],[2,2,18,2],[2,3,18,3],[2,4,3,4],[11,4,13,4],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,1,37,1],[21,2,33,2],[21,3,33,3],[21,4,23,4],[24,4,25,4],[31,4,32,4],[34,2,37,2],[34,3,37,3],[34,4,36,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2017年学生食堂暑期基础维修清单"]
["序号","食堂名称","楼层","类型","维修地点","维修项目","数量（块/个）","规格/型号"]
["15","学生一食堂","一楼","基础维修","后院","楼梯刷漆"]
["16",{"$nulls":4},"门刷漆"]
["17",{"$nulls":3},"油库","更换铁门","1个","85*196"]
["18",{"$nulls":3},"低易库","更换铁门","1个","64*194*2"]
["19",{"$nulls":3},"厨房","更换防火门","2个","55*210"]
["20",{"$nulls":3},"售卖厅","更换防火门","1个","80*205"]
["21",{"$nulls":3},"米库","换门合页","6个"]
["22",{"$nulls":3},"干杂库","换门合页","3个"]
["23",{"$nulls":3},"大厅","门帘","10张"]
["24",{"$nulls":3},"售卖厅","换玻璃和金属扣板","2块","20*80；17*80"]
["25",{"$nulls":4},"墙砖","2块","10*45"]
["26",{"$nulls":4},"售卖台瓷砖","12","33*25"]
["27",{"$nulls":3},"米粉加工间","地砖","3块","60*60"]
["28",{"$nulls":3},"肉加工间","地砖","10块","60*60"]
["29",{"$nulls":3},"厨房","地砖","6块","60*60"]
[{"$nulls":4},"精加工间","地砖松动，地下冒污水","12块"]
[{"$nulls":4},"库房","更换雨棚","20米"]
[null,null,"二楼","基础维修","售卖间","地砖","6块","60*60"]
["34",{"$nulls":3},"办公室过道处","屋顶漏水"]
["44","学生二食堂","一楼","基础维修","后院","铁门处地砖下沉"]
["45",{"$nulls":4},"楼梯刷漆","1个"]
["46",{"$nulls":4},"门刷漆","两扇"]
["47",{"$nulls":3},"肉加工间","地砖","13块","60*60"]
["48",{"$nulls":4},"更换门合页","2个"]
["49",{"$nulls":3},"厨房","地砖","11块","60*60"]
["50",{"$nulls":3},"饭厅","地砖","3块","80*80"]
["51",{"$nulls":3},"洗碗间","墙砖","4块","45*30"]
["52",{"$nulls":3},"售饭厅","瓷砖","20块","33*25"]
["53",{"$nulls":3},"粗加工和精加工间","地砖","16块","60*60"]
["54",{"$nulls":3},"白案间","地砖","3块","60*60"]
["55",{"$nulls":4},"更换门合页","2个"]
["56",{"$nulls":3},"操作间","门帘","24张"]
["60",null,"二楼","基础维修","操作间","更换两道门合页","4个"]
["61",{"$nulls":4},"地砖","2块","60*60"]
["62",{"$nulls":4},"更换扣板","30块","30*30"]
["63",{"$nulls":3},"楼梯口","门帘","5张"]
[]
[{"$nulls":7},"后勤管理处膳食中心"]
[{"$nulls":7},"2017-06-13"]