{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["灯具类","五金类","水电类"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"灯具类","index":0,"n_rows":37,"n_cols":33,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,1,6],[37,0,38,4],[37,5,38,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川财经职业学院灯具类维修材料报价表"]
[]
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","单价（元）","汇总","备注"]
["LED球泡","个","西电5W",500]
["LED球泡","个","西电7W",100]
["LED球泡","个","西电9W柱形",300,null,null,"需递交样品"]
["LED光源","个","佛山照明18W",60,null,null,"需递交样品"]
["LED灯管","套","16W佛山T8",25]
["LED灯管","套","14W佛山T5",25]
["LED吸顶灯","个","西诺5W光源",30]
["LED吸顶灯盘","个","西诺600*600配暗框",20]
["灯管","支","三雄极光T5-14W",400]
["灯管","支","三雄极光T5-28W",300]
["灯管","支","三雄极光T5-28W短",200]
["日光灯支架","副","三雄极光T5",100]
["震流器","个","三雄极光T5一拖二",150]
["震流器","个","三雄极光T5一拖一",80]
["震流器","个","三雄极光T8一拖一",120]
["电子镇流器","个","EB-C 128TL5 II",30]
["节能灯","支","飞利浦11W6500K",100,null,null,"需递交样品"]
["节能灯","支","飞利浦14W6500K",100,null,null,"需递交样品"]
["节能灯","支","飞利浦40W",150,null,null,"需递交样品"]
["灯管","支","欧司朗T8 20W",260]
["灯管","支","欧司朗T8-36W",50]
["日光灯管","支","欧普T5 LED",100,null,null,"需递交样品",{"$nulls":25}," "]
["日光灯管","支","欧普T8 LED",150,null,null,"需递交样品"]
["日光灯架","个","佛山T5",50]
["日光灯架","个","佛山T8",10]
["筒灯","个","20CM",30]
["日光灯座","对",null,50]
["启辉器","个",null,100]
["白炽灯","个","25W",100]
["小射灯","套","3W带稳压器",20]
["杀菌灯管","套","消毒柜用",10]
["钠灯管","个","欧斯朗150W螺口E40",20]
["螺纹灯头","个","瑞丰王 铜芯",100,null,null,"需递交样品"]
["镜前灯","个","百事达LED光源",40]

{"sheet":"五金类","index":1,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,1,6],[88,0,89,4],[88,5,89,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川财经职业学院五金类维修材料报价表"]
[]
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","单价（元）","汇总","备注"]
["18\"抽屉锁","把","18\"",40]
["16\"抽屉锁","把","16\"",40]
["文件柜锁","把","正芯",60]
["文件柜锁","把","偏芯",60]
["文件柜锁","把","异形",40]
["防盗门锁芯","把","钢质防盗门",40]
["防盗门锁体","套","钢质防盗门",40]
["锁芯","把","防火木门",40]
["锁体","个","木门",30]
["AB锁芯","个","7.5CM",30]
["138-22锁","个",null,50]
["101-16锁","个",null,50]
["22抽屉锁","个","三联抽",20]
["铁链锁","把","1米",10]
["锁板","个","钢质通道门（加长支撑）",3]
["锁芯","个","钢质通道门（加长支撑）",20]
["锁扣","个","厕所隔断门（黑色）",60]
["合页","个","厕所隔断（黑色）",50]
["铁板","串","100个/串",2]
["平开窗七字执手","个","38型",10]
["推窗锁扣","个","推拉式断桥窗",20]
["衣柜门把手","个",null,100]
["不锈钢板扣","付","老式挂锁",100]
["车库锁","把","地锁",2]
["电井锁芯","个","配电井通用型",50]
["球型锁","把","木门",10]
["反扣锁","个","天地锁",10]
["350抽轨","付","滑轮",50]
["450抽轨","付","滑轮",50]
["抽屉滑轨","根","钢珠",60]
["厕所门锁扣","个",null,50]
["1.2排铰","根",null,50]
["铆钉","袋","3.5*1.6",2]
["木螺丝","包","1.5公分",1]
["木螺丝","袋","1.2cm",1]
["钻尾螺丝","盒","1.5CM",2]
["钻尾螺丝","盒","2.5CM",2]
["螺杆","个","Φ8标件",100]
["玻璃门滑轮","个","双轮",100]
["小角铁","串","100个/串",5]
["大角铁","串","100个/串",5]
["三角片","串",null,2]
["万能胶","瓶",null,5]
["玻璃胶","件","刕力牌中性",2]
["扎带","包","20CM",5]
["扎带","包","15CM",5]
["自攻螺丝","包","3公分",5]
["膨胀螺丝","颗","8号",50]
["线手套","副",null,30]
["闭门器","个",null,5]
["铝窗合页","个",null,50]
["勾锁（槽）","套",null,30]
["勾锁","套","插入式",20]
["白乳胶","瓶","最小",1]
["自攻钉","盒","3公分",4]
["1.2自攻钉","袋",null,3]
["自攻不锈钢螺丝","盒","2公分长",5]
["自攻不锈钢螺丝","盒","2.5公分长",5]
["钉子","盒","5公分",2]
["角磨机工具","个",null,1]
["角磨机砂轮","张",null,30]
["钢质门把手","付","钢质防盗门棕色\n（2个/扇门）",40]
["浴巾架","个",null,5]
["腻子膏","件",null,10]
["钢锯条","盒","手工锯",3]
["刀网","米","100米/卷",2]
["免钉胶","支","黑色",5]
["透明胶带","圈",null,10]
["云石胶","桶","5L配固化剂",10]
["卡条","根","配电箱内元器件挂条",5]
["曲夹（玻璃地弹门）","副",null,6]
["钢钻头","支",8,10]
["钢钻头","支",6,10]
["钢钻头","支",4.2,20]
["手摇升降器","个","双线",2]
["378轮","付",null,10]
["挂衣杆","根","57.5CM",100]
["挂衣杆","根","56.5CM",100]
["挂衣杆座","个",null,200]
["防火木门把手","个",null,20]
["尼龙绳","米",null,50]
["砂轮片","张","Ф12",30]
["挂锁","把","弹子锁",10]
["合页","付","不锈钢4孔",60]
["美工刀片","盒",null,15]

{"sheet":"水电类","index":2,"n_rows":151,"n_cols":7,"rows_kept":151,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[151,0,152,4],[151,5,152,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川财经职业学院水电类维修材料报价表"]
[]
["品名","单位","品牌、规格","估计用量","单价(元)","汇总","备注"]
["插线板","个","公牛GN-109  10米",5]
["插线板","个","公牛GN-605  3米",5]
["插线板","个","公牛10米6孔",5]
["插线板","个","公牛5米10孔",5]
["配电箱","个","300mm*400mm",4]
["护导线","圈","正泰两芯2.5平方",4]
["护导线","圈","正泰三芯4平方",2]
["漏电断路器","个","正泰160A380V",3,null,null,"需递交样品"]
["交流接触器","个","220V线圈10A",4,null,null,"需递交样品"]
["交流接触器","个","220V线圈40A",4,null,null,"需递交样品"]
["钢丝管","根","80CM",50]
["波纹进水管","根","100CM",50]
["钢丝进水管","根",null,50]
["护套线","圈","2*2.5MM2",2]
["空气开关","个","施耐德1P60A",40]
["空气开关","个","施耐德1P20A",80]
["空气开关","个","施耐德1P16A",30]
["空气开关","个","施耐德2P20A",50,null,null,"需递交样品"]
["空气开关","个","施耐德2P40A",30]
["空气开关","个","施耐德2P40A带漏电保护",35]
["空气开关","个","施耐德2P32A",30]
["空气开关","个","施耐德3P60A",25]
["空气开关","个","施耐德4P16A",4]
["空气开关","个","施耐德4P20A",25]
["空气开关","个","施耐德4P60A",15]
["空气开关","个","施耐德160A",5]
["空气开关","个","施耐德200A",4]
["声控开关","个","公牛、墙面安装",30]
["感应开关","个","公牛、墙面安装",30]
["浴霸开关","个","教师公寓专家房",5]
["时控器","个","正泰220V",30]
["大三针插头","个","公牛16A",50]
["大三针插座","个","公牛16A",60]
["大三针插头","个","公牛20A",10]
["双开面板","个","曼科",40]
["三开面板","个","飞利浦",40]
["热水器插头","个","10A带漏电保护",110,null,null,"需递交样品"]
["拖布池","套","50CM",15]
["拖布池下水","套",null,15]
["金属下水","个","台下盆",100,null,null,"需递交样品"]
["金属下水软管","根","台盆",100,null,null,"需递交样品"]
["铜三角阀","个","铜体",100,null,null,"需递交样品"]
["水龙头","个","法欧莎加长铜质",120,null,null,"需递交样品"]
["水龙头把手","个","直把配螺丝",400]
["水龙头阀芯","个","铜",200,null,null,"需递交样品"]
["摇摆混水阀","个","出水可左右摆动（铜）",10]
["混水阀","个","铜质",20]
["混水阀","个","U型明装",10,null,null,"需递交样品"]
["洗手盆混水阀","个","学生公寓4栋1、2楼用",20]
["洗漱盆混水阀","个","招待所用",25]
["洗手盆下水","个","台上玻璃盆不带溢流口",25]
["铁盆下水管","根",null,35]
["外丝接头","个",null,20]
["水表接头","个",null,20]
["马桶盖","个","孔距20*长45*宽35",5]
["马桶盖","个","孔距19*长45*宽37",5]
["混水阀","个","全铜孔距13.5CM/16.5CM",40,null,null,"需递交样品"]
["混水阀手轮","个","配螺丝",150]
["台盆水阀","个","单冷（铜）",40]
["淘菜盆龙头","个","铜",10]
["小便池延时阀","个","手压阀（全铜）",40]
["脚踏阀","个","铜",50]
["脚踏阀弯头","个","25大小头",50]
["下水管","根","奥洁雅Ф50",500,null,null,"需递交样品"]
["地漏盖","套","Φ110总成",20]
["四孔插座带插头","套","曼科380V",10]
["单开开关","个","飞利浦",100]
["电线","卷","2*1mm2",4]
["公牛开关","个","单翘板",35]
["漏电保护线","根","16A",4]
["三孔插头插座","套","公牛16A",30]
["线卡","盒","8#",10]
["线卡","盒","9#",10]
["线卡","盒","10#",10]
["线卡","盒","12#",10]
["五孔插座","个","曼科",50]
["南孚电池","对","5#",30]
["南孚电池","对","7#",40]
["钠灯触发器","个",null,20]
["电子镇流器","个","佛山T8",25]
["水泵液位控制器","个",null,20]
["花洒手喷","个","老板牌",300,null,null,"需递交样品"]
["手喷卡座","套","墙面安装",120]
["淋浴管","根","老板牌1.5M防爆",300,null,null,"需递交样品"]
["水泥钉","盒","100颗/盒",10]
["换气扇","台","艾美特300MM*300MM",10]
["马桶排水总程","套",null,30]
["顶喷","套","硅胶出水口",40]
["井盖","个","高分子700Φ厚3CM",5]
["井盖","个","高分子700Φ厚4CM",5]
["井盖","个","高分子700Φ厚5CM",5]
["井盖","套","球墨Ф700",5]
["井盖","套","高分子Ф700",5]
["井盖","套","球墨Ф800",5]
["井盖","套","球墨铸铁Φ600",10]
["井盖","个","高分子Ф630（二公分）",15]
["井盖","套","球墨¢1米",2]
["雨篦子","套","球墨450*750",5]
["雨篦子","个","球墨350*500",7]
["雨篦子","个","球墨300*500",8]
["雨篦子","个","球墨340*700",5]
["雨篦子","个","球墨400*600",10]
["雨篦子","个","球墨450*750",10]
["PVC管","米","川路Ф20",40]
["PVC弯头","个","川路Ф50带疏通孔",10]
["PVC直接","个","川路Ф50",6]
["PVC管","根","川路Ф50",2]
["护导线","米","正泰2*0.75",3]
["线槽板","米","PVC材质宽50MM*高25MM",20]
["地漏盖","个","PVC材质",40]
["淋浴管弯头","个","公共浴室",20]
["电瓶补充液","瓶","400ml",10]
["PPR直接","个","川路Ф32",20]
["PPR弯头","个","川路Ф32",15]
["PPR水管","根","川路Ф32",3]
["PPR截止阀","个","川路Ф20",10]
["PPR截止阀","个","川路Ф25",10]
["PPR截止阀","个","川路Ф32",10]
["PPR三通","个","川路Ф32转Ф25",5]
["PPR内丝弯头","个","川路Ф25",10]
["PPR管","米","川路Ф25",5]
["管卡","包","川路Ф25",1]
["PPR直接","个","川路Ф25",15]
["PPR弯头","个","川路Ф25",25]
["PPR水阀","个","Ф25",10]
["铁外丝直接","个","Ф20",20]
["铁弯头","个","Ф20",10]
["铁三通","个","内丝Ф15",10]
["铁外丝直接","个","Ф15",25]
["PVC直接","个","川路Ф20",20]
["PVC三通","个","川路Ф20",10]
["PVC管卡","个","川路Ф20",30]
["阀芯","个","Φ63",10]
["脚手架轮子","个",null,4]
["脚手架加长连接杆","个",null,8]
["膨胀螺丝","个",10,20]
["射钉","盒",null,30]
["自攻钉","斤","5、8",3]
["台下盆","个","50CM",15]
["木地板高低扣","米","90CM","5"]
["生胶带","包","100个/包",10]
["防水胶布","个","舒适高压",40]
["电工胶布","卷","舒适黑/白",140]
["明底盒","个",null,50]
["遮光网","捆","200M2/捆",1]
["铜芯线","圈","4平方单芯",2]
["铜芯线","圈","2.5平方单芯",2]
["铜芯线","圈","0.75m2",2]