{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,5,5,5],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,5,8,5],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[21,0,21,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["财税系实训机房布线清单"]
["序号","设备名称","规格","数量","单位","备注"]
[1,"超五类线缆","CAT5E",8,"箱","大唐电信、TCL、飞利浦"]
[2,"强电线缆","BV6",100,"米","熊猫、美河、三电"]
[null,null,"BV4",450,"米"]
[null,null,"BV1.5",200,"米"]
[3,"弱电线槽","100*50",60,"米","钢制镀锌，厚度不得低于1.2mm"]
[4,"强电钢管",25,70,"米","镀锌钢管"]
[null,null,50,40,"米"]
[5,"机柜","1M600X600",1,"台","1米机柜（黑色、网孔门）图腾、跃图、华亿"]
[6,"交换机","24口千兆",1,"台"]
[7,"插线板","3位3孔",65,"个","（公牛、子弹头、劳特）不带线"]
[null,null,"6位3孔",1,"个","公牛、子弹头、劳特 1.5m"]
[8,"水晶头","超五类",2,"盒","同超五类线缆"]
[9,"电脑桌开孔","30mm",60,"张","穿线用"]
[10,"铝合金线槽",70,30,"米"]
[11,"100A大空开","100A",1,"只"]
[12,"60A空开","60A",5,"只","带漏电保护"]
[13,"配电箱","定制",1,"只"]
[14,"其它辅材",null,1,"批"]
[15,"施工费",null,1,"批"]
["注：投标设备品牌必须为备注中品牌，以上报价为含税价。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}